## ORÇ.SINTÉTICO
ORÇAMENTO MODELO | [10 empty] | S | 0% | inserir BDI da empresa na Aba Composição de BDI
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI | CUSTO TOTAL SEM BDI | BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | E | 0%
1.0 |  |  | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1 | SINAPI | 00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | S
1.2 | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 2640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | S
1.3 | SINAPI | 93211 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 2640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | S
1.4 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | S
1.5 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | S
S
1.6 |  |  | Lastros |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
1.6.1 | SINAPI | 00004727 | PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
1.7 |  |  | Sustentação Diversas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
1.7.1 | SINAPI | 00020193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | 320 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
1.7.2 | SINAPI | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 320 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
1.7.3 | SINAPI | 97062 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | M2 | 240 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
1.8 | SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 990 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | S
1.9 | SINAPI | 00040809 | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MES | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | S
1.10 | SINAPI | 100319 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | S
S
2 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
2.1 |  |  | Formas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
2.1.1 | SINAPI | 00043680 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | M2 | 110 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
2.2 |  |  | Armaduras |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
2.2.1 | SINAPI | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7136.75 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
2.2.2 | SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3521.89 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
2.2.3 | SINAPI | 00043053 | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 3521.89 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
2.2.4 | SINAPI | 00043055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 7136.75 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
2.3 |  |  | Concretos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
2.3.1 | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 110 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
2.3.2 | ORSE | S11483 | Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 120 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
2.4 |  |  | Elementos de Concreto Pré-fabricados |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
2.4.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 20 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
2.4.2 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
2.4.3 | SINAPI | 102993 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 50 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
3 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
3.1 |  |  | Alvenaria de vedação |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
3.1.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 98.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
3.1.2 | SINAPI | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 138 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
3.2 |  |  | Divisórias |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
3.2.1 | SINAPI | 00044476 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | 311.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
3.2.2 | SINAPI | 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 935.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
3.3 |  |  | Vergas e Chapim |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
3.3.1 | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 25.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
4 |  |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
4.1 |  |  | Esquadrias de Madeiras |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
4.1.1 | SINAPI | 90790 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (TIPO PARANÁ) | UN | 38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
4.1.2 | SINAPI | 00039495 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
4.1.3 | SINAPI | 00039490 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE(COM DUAS FOLHAS 140X210M) 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 120 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
4.1.4 | SINAPI | 00039496 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
4.2 |  |  | Esquadrias Metálicas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
4.2.1 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 606 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
4.2.2 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 497.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
4.3 |  |  | Outros Elementos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
4.3.1 | SINAPI | 00001341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | 1171.11 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
4.3.2 | SINAPI | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 70 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
4.3.3 | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
4.3.4 | SINAPI | 00003119 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS | UN | 120 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
4.3.5 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2?, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 100 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
4.4 |  |  | Mecanismos de acesso |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
4.4.1 | ORSE | S08539 | Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4" | m | 35 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
5 |  |  | VIDROS |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
5.1 |  |  | Cristal Comum |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
05.01.001 | SINAPI | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 606 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
5.2 |  |  | Outros Elementos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
5.2.1 | ORSE | I36888S | Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face (visor em portas) | m | 18.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
5.2.2 | SINAPI | 102156 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 (Visor em portas) | M2 | 7.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
5.2.3 | ORSE | S03149 | Película insulfilm aplicada ou Similar | m2 | 77.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
6 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
6.1 |  |  | Estrutura Metálica |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
6.1.1 | ORSE | S12510 | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | m2 | 1399.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
6.2 |  |  | Telhas |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
6.2.1 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1399.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
6.3 |  |  | Outros elementos |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
6.3.1 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 450 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
7.1 |  |  | Pisos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
7.1.1 | SINAPI | 98567 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018 | M2 | 110 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
7.1.2 | SINAPI | 94782 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014 | M2 | 17.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
7.1.3 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 201 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
7.2 |  |  | Coberturas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
7.2.1 | SINAPI | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | M2 | 2000.82 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
7.3 |  |  | Reservatórios |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
7.3.1 | SINAPI | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | M2 | 727.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
8 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
8.1 |  |  | Argamassas para Paredes Internas e Externas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
8.1.1 | SINAPI | 87530 | Emboço Paulista (Massa Única) Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia), Espessura 2,0cm, Preparo manual | M2 | 610 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
8.1.2 | SINAPI | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 610 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
8.1.3 | SINAPI | 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 130.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
8.2 |  |  | Acabamentos de Paredes Internas e Externas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
8.2.1 | SINAPI | 00007604 | Cerâmica Esmaltada Assentada Com Argamassa Pré-Fabricada, Dimensões Até (10X10)cm [100cm²] - Pei-4/Pei-5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
8.2.2 | SINAPI | 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
8.2.3 | SINAPI | 87245 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
8.2.4 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
8.2.5 | ORSE | S04624 | Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK gold, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | UN | 3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
8.2.6 | ORSE | S09716 | Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos | UN | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
8.3 |  |  | Argamassas para Tetos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
8.3.1 | SINAPI | 87887 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | 122.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
8.3.2 | SINAPI | 90409 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 122.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
8.4 |  |  | Acabamentos para Tetos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
8.4.1 | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 3239.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
8.4.2 | ORSE | I12427 | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, modelo FGE, marca GYPSUM ou similar, Fornecimento e instalado | m² | 5254.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
S
9 |  |  | PISOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
9.1 |  |  | Pisos internos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
9.1.1 | SINAPI | 87632 | Regularizacao De Piso/Base Em Argamassa Traco 1:5 (Cimento E Areia), Espessura 3,0cm, Preparo Manual | M2 | 620 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
9.1.2 | SINAPI | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 4158.23 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
9.1.3 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 191.75 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
9.1.4 | SINAPI | 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 3040.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
9.1.5 | SINAPI | 00020232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | 92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
9.1.6 | SINAPI | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 362 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
9.1.7 | SINAPI | 00001287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 3040.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
9.1.8 | SINAPI | 00010841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | 116.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
9.1.9 | ORSE | I09373 | Rodape em perfil - calha de aluminio linha Premium, 100 x 30mm - aplicado | m | 4342.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - AGUA FRIA |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
10.1 |  |  | Louças, Metais e acessórios |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
10.1.1 | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.1.2 | SINAPI | 86931 | Vaso Sanitario Com Caixa De Descarga Acoplada - Louca Branca | UN | 48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.1.3 | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.1.4 | SINAPI | 00001370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | UN | 24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.1.5 | SINAPI | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.1.6 | SINAPI | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.1.7 | SINAPI | 00038364 | BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM | UN | 90 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.1.8 | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.1.9 | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.1.10 | SINAPI | 00037400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.1.11 | SINAPI | 00037401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.1.12 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.2 |  |  | Tubos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
10.2.1 | SINAPI | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1400 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.2.2 | SINAPI | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 606 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.2.3 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 318 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.2.4 | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.2.5 | SINAPI | 00036373 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.2.6 | SINAPI | 86914 | Torneira De Pressão P/Jardim De 3/4" | UN | 12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.2.7 | SINAPI | 00007588 | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | UN | 12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.2.8 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 444 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.2.9 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.2.10 | SINAPI | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
10.3 |  |  | Conjunto Moto Bomba |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
10.3.1 | SINAPI | 00010232 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO | UN | 6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.3.2 | SINAPI | 00010416 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA FORNC INSTAL | UN | 6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.3.3 | SINAPI | 102121 | MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
10.4 |  |  | Registro e valvulas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
10.4.1 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.4.2 | SINAPI | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.4.3 | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.4.4 | ORSE | S01461 | Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar - FORNEC INSTAL | un | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.4.5 | ORSE | S01458 | Registro gaveta bruto, d = 32 mm (1 1/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar - FORNEC INSTAL | un | 6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.4.6 | SINAPI | 94789 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 20 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.4.7 | ORSE | I04987 | Valvula de descarga alta segurança (anti-vandalismo) 484, d=1 1/2", c/acabamento, ref: 01021500, Docol ou similar | un | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.4.8 | ORSE | I06010S | Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1 1/2 " (ref1509) | un | 12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.4.9 | ORSE | S01066 | Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 11/2" Rev.01 - 10/2022 | un | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.4.10 | ORSE | S01050 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 11/4" Rev.01 - 10/2022 | un | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.4.11 | SINAPI | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.4.12 | SINAPI | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.4.13 | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.4.14 | SINAPI | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.4.15 | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.4.16 | SINAPI | 00006010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN | 12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.5 |  |  | Conexões |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
10.5.1 | SINAPI | 00003536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 60 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.5.2 | ORSE | I01214 | Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 40mm | un | 30 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.5.3 | ORSE | I01215 | Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 50mm | un | 50 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.5.4 | ORSE | I01216 | Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 60mm | un | 10 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.5.5 | ORSE | S01144 | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm | un | 48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.5.6 | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.5.7 | SINAPI | 00007136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 30 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.5.8 | ORSE | I02154 | Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 32mm | un | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.5.9 | ORSE | I02158 | Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 50 x 40mm | un | 10 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.5.10 | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.5.11 | ORSE | S01178 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm | un | 36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.5.12 | ORSE | I02110 | Te 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 25mm | un | 16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.5.13 | ORSE | I02111 | Te 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 32mm | un | 10 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.5.14 | ORSE | I02112 | Te 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 40mm | un | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.5.15 | ORSE | I02113 | Te 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 50mm | un | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.5.16 | SINAPI | 00007143 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.5.17 | SINAPI | 00007137 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 20 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.5.18 | ORSE | S94706S | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.5.19 | ORSE | S94789S | Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 75 mm x 2 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.5.20 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.5.21 | SINAPI | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 60 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
10.5.22 | SINAPI | 00003538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 60 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
11 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
11.1 |  |  | Tubos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
11.1.1 | SINAPI | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 300 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.1.2 | SINAPI | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 138 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.1.3 | SINAPI | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 840 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.1.4 | SINAPI | 91794 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 348 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.1.5 | SINAPI | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 986 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.1.6 | SINAPI | 91796 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 408 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
[7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.2 |  |  | Conexões |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
11.2.1 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 208 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.2.2 | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 114 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.2.3 | SINAPI | 96753 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 82 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.2.4 | SINAPI | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 196 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.2.5 | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 45 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.2.6 | SINAPI | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.2.7 | SINAPI | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.2.8 | SINAPI | 00007097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.2.9 | SINAPI | 00007091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 22 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.2.10 | ORSE | S01636 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 40 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.2.11 | SINAPI | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.2.12 | SINAPI | 89855 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.2.13 | SINAPI | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.2.14 | SINAPI | 00003659 | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 40 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.2.15 | SINAPI | 89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.2.16 | ORSE | S04762 | Tê sanitário em pvc rígido soldavel, para esgoto, diâm =150mm | un | 6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
11.3 |  |  | Caixas de Inspeção e Gorduras |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
11.3.1 | SINAPI | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 40 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.3.2 | SINAPI | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (CAIXA DE INSPEÇÃO) | UN | 50 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.3.3 | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 40 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.3.4 | SINAPI | 97900 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (CAIXA DE AREIA) | UN | 32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
11.3.5 | SINAPI | 103001 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
[7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
12.1 |  |  | Eletrodutos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
12.1.1 | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 110 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.1.2 | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 196 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.1.3 | SINAPI | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2586 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.1.4 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 212 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.2 |  |  | Curvas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
12.2.1 | SINAPI | 93024 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 10 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.2.2 | SINAPI | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 80 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.2.3 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 660 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.2.4 | SINAPI | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.3 |  |  | Luvas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
12.3.1 | SINAPI | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.3.2 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 320 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.4 |  |  | Dutos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
12.4.1 | ORSE | I13360 | Curva vertical interna 25 para eletrocalha metálica lisa zincada (ref.: mopa ou similar) | un | 12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.4.2 | ORSE | I04000 | Curva horizontal 250 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 10 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.4.3 | ORSE | I04000 | Curva horizontal 25 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.4.4 | ORSE | S11932 | Fornecimento e Instalação de Curva Horizontal em PVC, para eletrocalha, 200x100mm | Un | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.4.5 | ORSE | S08696 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 438 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.4.6 | ORSE | I02422 | Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | m | 1312 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.4.7 | ORSE | I07183 | Duto flexivel de alumínio Ø 180mm - 7", isolado com lã de vidro de 1" | m | 173 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.4.8 | ORSE | S12578 | Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar) | un | 112 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.4.9 | ORSE | I13700 | Suporte c/2 furos para modulo (energia e/ou RJ)da Mopa 185-08 - (Sup. P/ rod. univ. c/furos p/ 2 modul. (Energia/ RJ) - Creme ) | un | 80 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.5 |  |  | Cabos e acessórios |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
12.5.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 38464 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.5.2 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 596.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.5.3 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2378.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.5.4 | SINAPI | 101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 555.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.5.5 | SINAPI | 101889 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 522.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.5.6 | SINAPI | 101564 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 489.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.5.7 | SINAPI | 101565 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 489.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.5.8 | SINAPI | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 245 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.5.9 | SINAPI | 101568 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 385 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.5.10 | SINAPI | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.5.11 | ORSE | S11292 | Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 22 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.5.12 | ORSE | I03999 | Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.5.13 | ORSE | I13359 | Cruzeta 200 x 100 mm para eletrocalha metálica lisa zincada (ref.: mopa ou similar) | un | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.5.14 | ORSE | S00723 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 652 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.5.15 | SINAPI | 00007792 | Tomada Dupla P/ Conexão De Rede C/ Conector Rj 45 C/ Espelho Em Caixa 4 X 4 | M | 36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.5.16 | ORSE | S00723 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 652 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.5.17 | SINAPI | 00011859 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2 | UN | 20 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.5.18 | SINAPI | 00011864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | 16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.5.19 | SINAPI | 00001603 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM | UN | 40 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.5.20 | SINAPI | 00001539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | 20 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.5.21 | SINAPI | 00011854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | UN | 20 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.5.22 | SINAPI | 00001600 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM | UN | 20 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.5.23 | SINAPI | 00001563 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | 16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.5.24 | SINAPI | 00011864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | 16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.6 |  |  | Quadros / caixas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
12.6.1 | ORSE | S11376 | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, exclusive disjuntores | un | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.6.2 | SINAPI | 00012039 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.6.3 | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.6.4 | SINAPI | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.6.5 | ORSE | S101890S | Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 30a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 374 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.6.6 | SINAPI | 00002794 | Caixa De Passagem Em Alvenaria Com Tampa Concreto 40X40X40 cm | M | 36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.6.7 | SINAPI | 00000346 | Bucha E Arruela De Aço Galv. D= 40mm (1 1/2") | KG | 32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.6.8 | ORSE | I00214 | Arruela em liga zamak p/eletroduto 25mm, d=1 " | un | 1400 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.6.9 | SINAPI | 92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 536 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.6.10 | SINAPI | 92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 536 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.6.11 | SINAPI | 92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 536 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.6.12 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.6.13 | SINAPI | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 10 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.6.14 | SINAPI | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.6.15 | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.6.16 | ORSE | I07343 | Disjuntor monopolar DR 20 A, dispositivo residual diferencial, corrente de carga 30mA | un | 77 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.6.17 | ORSE | S07996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 50 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.6.18 | ORSE | S08193 | Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar, | un | 27 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.6.19 | ORSE | S09042 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v | un | 56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.7 |  |  | Tomada / Interruptores / espelhos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
12.7.1 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.7.2 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.7.3 | SINAPI | 00038064 | INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.7.4 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 70 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
12.7.5 | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 324 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
12.8 |  |  | Luminárias |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
12.8.1 | ORSE | S12103 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01 | un | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | S
12.8.2 | ORSE | I12802 | Luminária T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | Un | 730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | S
12.8.3 | SINAPI | 00004031 | Projetor C/ Lâmpada De Vapor De Mercúrio, C/Fotocélula | M2 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | S
12.8.4 | SINAPI | 00000559 | Luminária De Emergência | M | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | S
12.8.5 | ORSE | I01095 | Haste cobreada copperweld p/ aterramento d= 5/8" x 3,00 m, excluso conector | un | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | S
12.8.6 | ORSE | S12562 | Luminária para uma lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 | un | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | S
12.8.7 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | S
12.8.8 | SINAPI | 00000863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 990 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | S
12.8.9 | ORSE | S09379 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | S
12.8.10 | ORSE | S02858 | Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka | un | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | S
12.8.11 | ORSE | S09102 | Implantação de estrutura de transformador trifásico de 300 KVa para rede de distribuição aérea, exclusive transformador | un | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | S
12.8.12 | SINAPI | 100606 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | S
12.8.13 | SINAPI | 102102 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | S
S
13 |  |  | INSTALAÇÕES E CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
13.1 |  |  | Eletrodutos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
13.1.1 | SINAPI | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 30 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
13.1.2 | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 212 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
13.1.3 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 640 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
13.2 |  |  | Curvas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
13.2.1 | SINAPI | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
13.2.2 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 210 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
13.3 |  |  | Luvas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
13.3.1 | SINAPI | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 70 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
13.3.2 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 210 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
13.4 |  |  | Dutos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
13.4.1 | ORSE | S11932 | Fornecimento e Instalação de Curva Horizontal em PVC, para eletrocalha, 200x100mm | Un | 12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
13.4.2 | ORSE | I04000 | Curva horizontal 250 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 10 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
13.4.3 | ORSE | S11292 | Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 10 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
13.4.4 | ORSE | I04018 | Curva de inversão 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 10 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
13.4.5 | ORSE | I03635 | Eletrocalha metálica perfurada 200 x 100 x 3000mm, peso, 2,93Kg/m, (ref.: mopa ou similar) | un | 271 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
13.4.6 | ORSE | S12578 | Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar) | un | 74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
13.4.7 | ORSE | I02422 | Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | m | 812 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
13.5 |  |  | Quadros / Caixas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
13.5.1 | SINAPI | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
13.5.2 | SINAPI | 100561 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
13.5.3 | SINAPI | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
13.5.4 | SINAPI | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
13.5.5 | ORSE | S00743 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | un | 134 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
13.5.6 | ORSE | S11420 | Bloco terminal para telefone - 10 pares | UN | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
13.5.7 | ORSE | S00344 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | un | 300 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
13.6 |  |  | Tomadas / Interruptores/ Espelhos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
13.6.1 | ORSE | S07792 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa | un | 118 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
13.7 |  |  | Cabos e acessórios |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
13.7.1 | SINAPI | 00007138 | Cabo Lógico 4 Pares, Categoria 6 - Utp | UN | 22566 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
14 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
14.1 |  |  | Eletrodutos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
14.1.1 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1236 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
14.2 |  |  | Curvas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
14.2.1 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 640 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
14.3 |  |  | Luvas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
14.3.1 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 540 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
14.4 |  |  | Dutos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
14.4.1 | ORSE | I04000 | Curva horizontal 250 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
14.4.2 | ORSE | I02001 | Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 142 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
14.5 |  |  | Cabos e acessórios |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
14.5.1 | ORSE | S13274 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h | un | 42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
14.5.2 | ORSE | S13275 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h | un | 70 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
14.5.3 | ORSE | S04001 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | M | 11480 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
14.5.4 | ORSE | S04023 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v - fornecimento | M | 3100 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
14.5.5 | SINAPI | 00001539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | 20 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
14.5.6 | SINAPI | 104480 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 112 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
15 |  |  | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO, ALARME, GÁS E SPDA |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
15.1 |  |  | INCÊNDIO |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
15.1.1 | SINAPI | 92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 361.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.1.2 | SINAPI | 92366 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 65.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.1.3 | SINAPI | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.1.4 | SINAPI | 101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 10 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.1.5 | SINAPI | 99633 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.1.6 | SINAPI | 92678 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.1.7 | SINAPI | 97436 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.1.8 | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.1.9 | SINAPI | 103019 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.1.10 | SINAPI | 00010891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.1.11 | SINAPI | 00010891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.1.12 | SINAPI | 92902 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.1.13 | SINAPI | 92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.1.14 | SINAPI | 103014 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.1.15 | SINAPI | 92677 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.1.16 | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.1.17 | SINAPI | 92685 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.1.18 | ORSE | I09223 | Valvula de fluxo contínuo galvanizada (p/incendio) (2 1/2") | un | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.1.19 | SINAPI | 00000775 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
15.2 |  |  | SPDA |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
15.2.1 | ORSE | 00000867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 50 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.2.2 | SINAPI | S09051 | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.2.3 | SINAPI | I09450 | Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 1,50m, para entrada de energia | un | 845 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.2.4 | SINAPI | 00004274 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | un | 42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.2.5 | ORSE | 00000863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 406 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.2.6 | ORSE | 00003379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | un | 42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.2.7 | ORSE | I11204 | Cartucho p/ solda exotermica nr 95 | un | 406 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.2.8 | ORSE | I02303 | Tubo concreto simples d=0,40m | m | 42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
15.3 |  |  | ALARME |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
15.3.1 | ORSE | I07627 | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | un | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.3.2 | ORSE | I01649 | No-break 110/220v 1.2 kva com 03 saídas 110v ac | un | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.3.3 | ORSE | I12665 | Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio | un | 16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.3.4 | ORSE | S09056 | Luminária autônoma indicador de seta de emergência p/aclaramento ou balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lâmpadas de 11w, Unitron ou similar | un | 128 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.3.5 | SINAPI | 00021136 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | M | 362 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.3.6 | ORSE | S04231 | Curva 90 em ferro galvanizado d=1 ", fornecimento | Un | 38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.3.7 | ORSE | I00439 | Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 4" | un | 23 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.3.8 | ORSE | I12356 | Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" | un | 23 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.3.9 | ORSE | S10713 | Fornecimento e colocação de tachão refletiva monodirecional | un | 28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4 |  |  | GÁS |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
15.4.1 | SINAPI | 00011750 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B) | UN | 36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.2 | ORSE | S10340 | Válvula de esfera 3/4" NPT | un | 20 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.3 | ORSE | I02388 | Válvula de esfera em bronze d = 1/2" (bruto) | un | 44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.4 | ORSE | I06783 | Válvula gaveta p/bloqueio d=3/4", classe 200, Mipel ou similar | un | 20 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.5 | ORSE | I09268 | Válvula bloqueio, classe 300, d=15mm (1/2") p/gás | un | 44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.6 | SINAPI | 92652 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 10.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.7 | ORSE | S01377 | Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 22mm x 15mm | un | 22 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.8 | SINAPI | 00012715 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | 22 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.9 | SINAPI | 00038914 | Joelho De Cobre 90 D=22mm Classe A | UN | 34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.10 | SINAPI | 96838 | Joelho 90 Ø 15mm X 1/2" Bronze | UN | 304 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.11 | SINAPI | 92699 | Joelho De Cobre 90 D=15mm (1/2") | UN | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.12 | ORSE | I01193 | Joelho 90 Ø 35mm De Cobre | un | 6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.13 | ORSE | S00954 | Fornecimento e assentamento de te de aço galvanizado de 1 1/4" | un | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.14 | SINAPI | 92301 | TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.15 | ORSE | I06487 | Tê de cobre ou bronze d = 22 x 15 x 22 mm | un | 24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.16 | ORSE | S09991 | Terminal 1/2" Npt X 3/8" Em Latão | un | 152 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.17 | ORSE | I07334 | Valvula reguladora de baixa pressão 2º Estágio, Aliança ou similar | un | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.18 | ORSE | I07548 | Pig Tail ou chicote flexível de cobre, B-190, para condução de gás | un | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.19 | ORSE | I11575 | Abraçadeira em fita de aço 1.1/4", com fecho rápido | un | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.20 | ORSE | S08797 | Valvula gaveta p/bloqueio d=1 1/4", classe 200, marca Mipel ou similar | un | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.21 | SINAPI | 99621 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.22 | ORSE | S01362 | Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 35 mm (1 1/4") | m | 540 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.23 | ORSE | S01360 | Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4") | m | 651 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.24 | ORSE | S01359 | Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 15 mm (1/2") | m | 551 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.25 | ORSE | S01414 | Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4") | un | 14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.26 | SINAPI | 00011251 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.27 | ORSE | S11011 | Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 35mm x 22mm (conector) | un | 22 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
15.4.28 | ORSE | I04193S | Niple de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2"x 1 1/4" | un | 14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
S
16 |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
16.1 |  |  | Paredes e Forros |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
16.1.1 | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 4009.01 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
16.1.2 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1381.93 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
16.1.3 | SINAPI | 95306 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 75.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
16.1.4 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1192.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
16.1.5 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2627.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
16.2 |  |  | Esquadrias de Madeira |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
16.2.1 | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 650.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
16.2.2 | SINAPI | 102201 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | 680.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
16.3 |  |  | Superficies Metalicas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
16.3.1 | SINAPI | 100735 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE |  | 10151.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | S
17 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 | S
17.1 | ORSE | S02450 | Limpeza geral | M2 | 10151.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | S
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | S
Note on G2: PREENCHER ESTA COLUNA COM OS CUSTOS UNITÁRIOS

## COMPOSIÇÕES
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
02.03.005 | #N/A | UNIDADE: | M² | PREÇO UNITÁRIO | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO
MÃO DE OBRA
0
0
0
TOTAL MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 0
MATERIAL
0
0
0
TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0

## COMPOSIÇÃO DE BDI
0
MODELO COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | DESCRIÇÃO | BDI REFERENCIAL MÍNIMO
|  | BDI SERVIÇOS | BDI EQUIPAMENTOS
1 | DESPESAS INDIRETAS
1.1 | RISCOS E IMPREVISTOS
1.2 | SEGUROS
1.3 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1.4 | GARANTIA
1.5 | DESPESAS FINANCEIRAS
2 | LUCRO | 0% | 0%
2.1 | LUCRO
3 | TRIBUTOS | 0% | 0%
3.1 | PIS
3.2 | COFINS
3.3 | ISS
3.4 | INSS
BDI MÁXIMO |  | 0% | 0%
BDI = {[( 1+(AC+S+R+G)) x(1+DF)x(1+L)] / (1-T)}-1
LEGENDA:
AC= Administração Central
S=Seguros
G=Garantia
DF=Despesas Financeiras
L=Lucro
R=Riscos
T=Tributos

## ENCARGOS SOCIAIS
MODELO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTE
A8 | FGTS
A9 | SECONCI
A | TOTAL | 0% | 0%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO |  | Não incide
B2 | FERIADO |  | Não incide
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE
B4 | 13º SALÁRIO
B5 | LICENÇA PATERNIDADE
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS
B7 | DIAS DE CHUVAS |  | Não incide
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO
B9 | FÉRIAS GOZADAS
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE
B | TOTAL | 0% | 0%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO
C3 | FÉRIAS IDENIZADAS
C4 | DEPÓSITO RESCISÇAO SEM JUSTA CAUSA
C5 | IDENIZAÇÃO ADICIONAL
C | TOTAL | 0% | 0%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
D | TOTAL | 0% | 0%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 0% | 0%
- A licitante deve preencher e encaminhar, juntamente à sua proposta de preços, a respectiva planilha.
- No entanto, os itens constantes do modelo não são exaustivos, devendo a planilha a ser apresentada contemplar os encargos sociais efetivamente arcados pela licitante.

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
MODELO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR SEM BDI | VALOR COM BDI | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
01.00.000 | #N/A
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.00.000 | #N/A
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.00.000 | #N/A
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.00.000 | #N/A
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.00.000 | #N/A
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.00.000 | #N/A
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.00.000 | #N/A
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.00.000 | #N/A
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.00.000 | #N/A
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.00.000 | #N/A
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!